## Slide 1
Меню
Слоистая структура
Панель инструментов
Доступ к остальным окнам
Экспериментальные данные
Кривые без экспериментальных данных
Вкладки со структурами
Menu
Layered structure
Toolbar
Access to other windows
Measured and target curves
Curves without measured data
Tabs with structures

## Slide 3
Add layer
Add multilayer
Add aperiodic multilayer
Edit
Remove
Cut
Copy
Paste
Move up
Move down
Ungroup
Remove all layers
Добавить слой
Добавить многослойку
Добавить апериодику
Редактировать
Удалить
Вырезать
Скопировать
Вставить
Переместить вверх
Переместить
вниз
Разгруппировать
Удалить все слои
fitting on/off
min
max
context menu
current value
фитинг вкл/выкл
мин
макс
контекстное меню
текущее значение

## Slide 4
(a)
(b)
specular

## Slide 5
detector
rocking
Offset

## Slide 6
(a)
(b)

## Slide 8
detector
rocking
offset

## Slide 9
(a)
(b)

## Slide 10
Материал
Тип элемента = слой
Индекс слоя
Material
Element type = layer
Layer index

## Slide 11
Тип элемента = многослойка
Индексы слоёв внутри многослойки
Element type = multilayer
Layers indices inside multilayer

## Slide 12
Тип элемента = регулярная апериодика
Индексы слоёв внутри апериодики
Element type = regular aperiodic
Layers indices inside aperiodic
Тип элемента = общая апериодика
Индексы слоёв внутри апериодики
Element type = general aperiodic
Layers indices inside aperiodic

## Slide 13
Легенда
Установка пределов варьирования:
плотности
толщины
слоя/периода
переходной области
Legend
Setting the limits for variables:
density
thickness of
layer/period
transitional region

## Slide 17
Drag color scale up or down to move range of displayed values
Use the mouse wheel for zooming the range of displayed values
Double-clicking on the scale will allow you to change the color scheme
Перетащите цветовую шкалу вверх или вниз для подстройки диапазона значений
Колесом мыши можно расширить или сузить диапазон отображаемых значений
Двойной клик по шкале позволит сменить цветовую схему

## Slide 18
i-1
i
i+1
∆0
∆1
∆2
∆1=
∆2=
i-1
i
i+1
arg points

## Slide 20
x
y
z
Слой j
Подложка
Вакуум
x
y
z
Layer j
Substrate
Vacuum